

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **6** | Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования | январь | Руководитель и ответственный за ПБ |
| **7** | Провести перезарядку химических пенных огнетушителей, проверку порошковых и углекислотных огнетушителей | По необходимости, проверка еженедельно | Руководитель и ответственный за ПБ |
| **8** | Привести в нормальное состояние наружное противопожарное водоснабжение | январь-июнь | Руководитель и ответственный за ПБ |
| **9** | Организовать мероприятие по отработке плана эвакуации на случай пожара | 1 раз в квартал | Руководитель и ответственный за ПБ |
| **10** | Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности АПС пожарных кранов с перекаткой пожарных рукавов на новую складку | ежемесячно | Руководитель и ответственный за ПБ |
| **11** | Работа по выявленным недостаткам ГО и ЧС пожарной безопасности | январь-июнь | Руководитель и ответственный за ПБ |